检测原始记录

文件编号File：WLD/CNAS-QP7080004           版次Edition：A/3                编号NO.

| 表观黏度 | 测试数据： 实验1：3rpm： 6rpm： 100rpm： 实验2：3rpm： 6rpm： 100rpm： 表观粘度按以下公式计算： 式中： ——试样表观粘度，单位为毫帕秒（mPa·s）； ɑ——100r/min转速下的粘度计读数； 5.077——ɑ为1时的剪切应力值，单位为十的负一次方帕（10-1Pa）； 1.704——粘度计转数为1r/min的剪切速率值，单位为负一次方秒（s-1）。 实验1、ɑ= = mPa·s 实验2、ɑ= = mPa·s 平均值= mPa·s |
| --- | --- |
|  | 备注 |
|  | 检测人： 检测时间： |
|  | 备注： |
|  | 检测人： 检测时间： |